## Slide 1: Лекция №11 Тема: Гигиена Лечебно-профилактических учреждений ФГОС «Сестринское дело»
Преподаватель
Княгинина Н.Б
2018г
СПБ ГБПОУ «Медицинский колледж № 2»

## Slide 2: Цель занятия: Сформировать теоретические знания по теме «Гигиена лечебно-профилактических учреждений». Студент должен знать: - виды режимов в ЛПУ; - гигиенические требования к планировке, микроклимату, освещению, отоплению, вентиляции в помещениях различных назначений. Фронтальный опрос 1. Перечислить нормируемые параметры микроклимата помещений ЛПУ. 2. Какими путями могут передаваться внутрибольничные инфекции? 3. Охарактеризовать гигиенический режим и его цели в ЛПУ.

## Slide 3: Гигиена ЛПУ
Главной задачей гигиены лечебно-профилактических учреждений является разработка системы норм и требований для успешной деятельности в области лечения и профилактики болезней. Для успешного стационарного лечения необходимо обеспечение режимов:
1. Лечебно-охранительного
2. Гигиенического
3. Противоэпидимического

## Slide 4: Режимы
Лечебно-охранительный –это система организационных мероприятий, направленных на обеспечение физического и психологического комфорта больных.
Гигиенический –это научно обоснованная система норм и правил регулирующих надлежащие коммунальные условия в помещениях больниц.
Противоэпидемический–это система мероприятий, направленных на предупреждение внутрибольничных инфекций.

## Slide 5
СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно –эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность» устанавливают санитарно–эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

## Slide 6
Предусматривается 4 типа строительства больниц:
1 Павильонная
2. Централизованная
3. Смешанная
4. Блочная
- Павильонная система, при которой каждое подразделение располагается в отдельном здании.
«+»
- эффективное разобщение различных групп больных;
- положительное влияние на лечебно-охранительный режим;
«-»
- проблемы транспортировки пищи;
- усложнение проведения лечебно-диагностических
мероприятий;
- удорожание благоустройства подземных коммуникаций.
Централизованная система, при которой все подразделения располагаются в одном здании.

## Slide 7
Централизованная система, при которой все подразделения располагаются в одном здании.
- «+» и «-» децентрализованной системы меняются на противоположные.
Смешанная система, при которой основные отделения находятся в главном корпусе, а отделения, имеющие некоторую специфику(морг, прачечная, инфекционное отделение, родильное, детское), располагаются в отдельных корпусах.
Блочная – больница состоит из отдельных корпусов-блоков, объединённых в центре.
Большинство недостатков децентрализованной системы устраняются при смешанной застройке больницы.

## Slide 8
В настоящее время больницы строятся по централизованной или смешанной системе.
Наиболее прогрессивной разновидностью централизованной системы строительства больниц является блочная. При этом строится несколько блоков-корпусов, соединённых между собой тёплыми наземными или подземными переходами.
Озеленение территории должно составлять не менее 50% общей площади участка. Территория больницы должна иметь не менее 2-х въездов, 1 из них хозяйственный.

## Slide 9: Внутренняя планировка
Основной структурной единицей внутренней планировки больниц является палатная секция. Она состоит из палат, служебных и подсобных помещений. Вместимость палатной секции до 30 коек. В каждой секции должно быть не менее 2-х однокоечных палат (для тяжелобольных.) Ориентация палат рекомендуется на южную и юго-восточную сторону – для инфекционных отделений, для общесоматических, допустимо и на запад в центральных и северных широтах; на юге – западная ориентация не рекомендуется. Норматив площади на 1 койку в палатах от 2–х коек и более для взрослых и детей более 7 лет -7м2, для детей менее 7 лет - 6м2.
Предусматривается максимальное число коек в палатах для взрослых и детей более 1 года – 4, а для детей до 1 года – 2.

## Slide 10
Терапевтическое отделение:
Состав помещений соответству-
ет стандартоному набору палатной
секции с процедурными кабинетами.
Хирургическое отделение:
Палатная секция рассчитывается на тоже количество коек, что и терапевтическая, но количество 1 и 2-х коечных палат должно составлять 20 процентов.
Должно быть 2 перевязочных-
Для «чистых» и «гнойных» пере-
вязок, а для больных с гнойно –
септическими заболеваниями
выделяются обсервационные
блоки.

## Slide 11
Операционный блок: количество
операционных проектируется в больнице
скорой помощи - 1 операционная на 25
коек, в общепрофильных – 1 операционная
на 30 коек хирургического профиля.
Площадь операционной для общепрофиль-
ных операций 36 м2.
Акушерское отделение:
предусматривает 2 смотровых и 2
помещения для сан. обработки.
В обсервационное отделение направ-
ляются роженицы с признаками ОРЗ,
температурящие, с гнойничковыми
поражениями кожи, любой сыпи и
без необходимых документов.

## Slide 12
Родовый блок должен содержать не менее 2-х родовых палат на 1 – 2 койки, предродовые палаты не менее 4 коек и манипуляционную – туалетную, должна быть малая и большая операционные.
Количество коек совместного пребывания должно быть не более 2 материнских и 2 детских. При раздельном пребывании – не более 4 коек для матерей. Новорожденные могут находиться в отсеках до 20 кроваток.
Отделение для недоношенных формируется по типу боксов или полубоксов на 1 – 2 кроватки.

## Slide 13
Инфекционное отделение:
Основная особенность устройство бок-
сов и полубоксов. S бокса для одно-
коечного бокса 22м2, а для двукоечно-
го 26м2 . Площадь в палате на 1 койку
для взрослых и детей более 7 лет – 8м2
Детская больница и детское отделение.
Прием детей производится в приемно-смотровых боксах. Проектируется боксированное диагностическое отделение с количеством коек не менее 5% от коечности больницы. В каждой палатной секции должен быть бокс или полубокс. Палаты рассчитываются на 2-4 койки . Площадь в палате на 1 койку для детей менее 7лет - 6м2 .

## Slide 14: Микроклимат больничных помещений.
Оптимальная температура воздуха в палатах 200. В палатах для больных с гипотиреозом -240, для больных с тиреотоксикозом -150, в послеоперационных палатах – 220, для новорожденных – 250.
Относительная влажность 30-60 %, скорость движения воздуха
- 0,1 – 0,2 м/с Предусматриваются изолированные системы вентиляции для «чистых» и «гнойных» перевязочных, операционных, родовых блоков, инфекционных отделений.
Содержание CO2 не более 0,1 процента. Искусственная освещенность общая в палатах не менее 100лк, на посту медицинской сестры 300 лк, в перевязочной и процедурной 500 лк . Наилучшее отопление водяное с температурой воды в радиаторах до 850 и панельно-лучистое.

## Slide 15: Итоговый контроль знаний
Задачи
Инструкция: задачи решаются «малыми группами» студентов по конспекту лекции и материалам учебника И.Г. Крымская
«Гигиена и экология человека» стр. 367-368, затем обсуждаются и оцениваются преподавателем.
Задача 1
Инфекционное отделение расположено в отдельном блоке централизованной системы строительства больницы, соединённом с основным зданием наземным коридором.
Вход в отделение расположен в центральном здании.

## Slide 16
В инфекционном отделении имеется 2 палатные секции по 40 коек. В отделении располагаются палаты, боксы и полубоксы. Палаты рассчитаны на 5 коек, с площадью 26 м2 . Температура в палатах 180 ,скорость движения воздуха 0,2 м/с, относительная влажность 70%, КЕО – 1%, общее искусственное освещение 100лк. Генеральная уборка проводится 1 раз 2 месяца.
Вопросы
1. Оценить планировку отделения.
2. Оценить микроклимат, освещение, противоэпид. режим.

## Slide 17
Задача 2
В городе построена детская соматическая больница. Приём больных детей осуществляется в приёмно-смотровых боксах, количество которых составляет 2% от коечности больницы. Диагностическое отделение имеет только палаты. На терапевтическом отделении нет боксов и полубоксов, а только палаты для детей старше 1 года на 6 коек, площадь палат по 30 м2, 70% окон палат имеют северную ориентацию. Температура в палате 210 , скорость движения воздуха 0,4м/с, относительная влажность 25%, КЕО – 0,5%, общее искусственное освещение 50лк. В отделении влажная уборка осуществляется 1 раз в день, проветривание палат – 2 раза в сутки по 10 минут.

## Slide 18
Вопросы
1. Оценить планировку отделения.
2. Оценить микроклимат, освещение.
3. Перечислить нарушения противоэпидемического режима в
отделении.

## Slide 19
Спасибо за внимание!